| 编号 | 采样地点 | 饮用水生产单位 | 水样类型 |  | 水质检验结果 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 包头市供水总公司九原供水站 | 包头市供水总公司九原供水站 | 出厂水 |  | 合格 | —— |
| 2 | 九原区政府大楼 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 |  | 合格 | —— |
| 3 | 桐荷佳苑 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 |  | 合格 | —— |
| 4 | 俊林小区 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 |  | 合格 | —— |
| 5 | 沙河二小 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 |  | 合格 | —— |
| 6 | 恒大华府 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 |  | 合格 | —— |
| 7 | 黄金小区 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 |  | 合格 | —— |
| 8 | 居然青年城 | 包头市供水总公司九原供水站 | 末梢水 |  | 合格 | —— |
| 9 | 九原区中西医结合医院 | 包头市供水总公司九原供水站 | 二次供水 |  | 合格 | —— |
| 农村水 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 麻五村 | 包头市永泉郡供水服务责任有限公司 | 出厂水 | 合格 |  | —— |
| 11 | 观音庙 | 包头市永泉郡供水服务责任有限公司 | 末梢水 | 合格 |  | —— |
| 12 | 麻七村 | 包头市永泉郡供水服务责任有限公司 | 末梢水 | 合格 |  | —— |
| 13 | 武家村 | 包头市永泉郡供水服务责任有限公司 | 末梢水 | 合格 |  | —— |
| 14 | 麻池镇中心小学 | 麻池镇集中供水工程 | 末梢水 | 合格 |  | —— |
| 15 | 二道沙河北村 | 白音席勒街道二道沙河北村人饮工程 | 末梢水 | 合格 |  | —— |
| 16 | 二道沙河北村 | 白音席勒街道二道沙河北村人饮工程 | 出厂水 | 合格 |  | —— |
| 17 | 二道沙河西村 | 二道沙河西村人饮工程 | 末梢水 | 合格 |  | —— |
| 18 | 二道沙河西村 | 二道沙河西村人饮工程 | 出厂水 | 合格 |  | —— |

2025年第三季度九原区水质监测结果