	编号
	采样地点
	饮用水生产单位
	水样类型
	水质检验结果
	不合格项

	
	
	
	
	
	

	城市水

	1
	包头市供水总公司九原供水站　
	包头市供水总公司九原供水站
	出厂水
	合格
	——

	2
	九原区政府大楼
	包头市供水总公司九原供水站
	末梢水
	合格
	——

	3
	桐荷佳苑
	包头市供水总公司九原供水站
	末梢水
	合格
	——

	4
	俊林小区
	包头市供水总公司九原供水站
	末梢水
	合格
	——

	5
	沙河二小
	包头市供水总公司九原供水站
	末梢水
	合格
	——

	6
	恒大华府
	包头市供水总公司九原供水站
	末梢水
	合格
	——

	7
	黄金小区
	包头市供水总公司九原供水站
	末梢水
	合格
	——

	8
	居然青年城
	包头市供水总公司九原供水站
	末梢水
	合格
	——

	9
	九原区中西医结合医院
	包头市供水总公司九原供水站
	二次供水
	合格
	——

	农村水

	10
	麻五村
	包头市永泉郡供水服务责任有限公司
	出厂水
	合格
	——

	11
	观音庙
	包头市永泉郡供水服务责任有限公司
	末梢水
	合格
	——

	12
	麻七村
	包头市永泉郡供水服务责任有限公司
	末梢水
	合格
	——

	13
	武家村
	包头市永泉郡供水服务责任有限公司
	末梢水
	合格
	——

	14
	麻池镇中心小学
	麻池镇集中供水工程
	末梢水
	合格
	——

	15
	二道沙河北村
	白音席勒街道二道沙河北村人饮工程
	末梢水
	合格
	——

	16
	二道沙河北村
	白音席勒街道二道沙河北村人饮工程
	出厂水
	合格
	——

	17
	二道沙河西村
	二道沙河西村人饮工程
	末梢水
	合格
	——

	18
	二道沙河西村
	二道沙河西村人饮工程
	出厂水
	合格
	——
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